МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» мая 2024 г.                                                                                                          № 32

с. Новорождественское. Томский район. Томская область

Об источниках наружного противопожарного

водоснабжения для целей пожаротушения,

расположенных в муниципальном образовании

«Новорождественское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования  «Новорождественское сельское поселение

Постановляю:

1. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Новорождественского сельского поселения

(Приложение 1)

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Новорождественского сельского поселения   (Приложение 2)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению в Информационном бюллетене Новорождественского сельского поселения и  на официальном сайте муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   https://новорождественское.рф/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации)	И.А.Сафронов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Новорождественского сельского поселения

от 23.05.2024 № 32

### ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Новорождественского сельского поселения

1. Перечень пожарных гидрантов:

| N п/п | Адрес | N ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Новорождественское |  |
|  | ул.Коммунистическая -36 зерносклад | №1 |
|  | ул. Первомайская-15 | №2 |
|  | ул. Советская-86 | №3 |
|  | ул.Октябрьская -1А | №4 |
|  | ПВ V=25 м.куб. ул.Советская-52 СОШ №1 |  |
|  | ПВ V=25 м.куб. ул.Советская-52 СОШ №2 |  |
|  | ПВ V=75 м.куб. ул.Советская-56 ДК №3 |  |
|  | ПВ V=50 м.куб. ул.Советская-2 ТРК ЦРС № 4 |  |
|  | ПК ул.Молодежная -18 скважина ПК №1 |  |
|  | ВБ V=25 куб.м ул.Коммунистическая -36а ВБ №1 |  |
| 2 | д.Романовка |  |
|  | ВБ V=15 куб.м ул.Новая -2 ВБ №1 |  |
|  | ПВ (Озеро) ул.Ветеранов,17 ПВ №1 |  |
|  | ПВ 15 куб.м пер Школьный,1 ПВ №2 |  |
|  | ПВ 25 куб.м ул.Ветеранов,31/1 ПВ №3 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Новорождественского сельского поселения

от 23.05.2024 № 32

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории

Новорождественского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими Новорождественское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МУП ЖКХ «Исток», пост пожарной охраны  №

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. МУП «ЖКХ», абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация  Новорождественского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.